## SEPTIEMBRE 2025
EMPRESA DIECK Y DIECK
MONITOREO DE CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Código: PA-FO-20
Versión: 06
Fecha: 05-sep-25
Nombre de edificio: ____________________________________ |  |  |  |  | Fecha:
Nombre de ejecutor: __________________________________ |  |  |  |  | #Orden:
CONFORME: Se encuentra en buenas condiciones NO CONFORME: Incumplimiento o mal estado de lo que se está evaluando.
# | DESCRIPCIÓN | C | NC | HALLAZGO
Areas externas
1 | Pasos peatonales marcados
2 | Paredes de los edificios
3 | Estructura y Techos de los edificios
4 | Agua estancada
5 | Grama y/o maleza
6 | Chatarra
7 | Equipo en deshuso
8 | Drenajes
9 | Canales de agua lluvia (techo)
Area de almacenamiento (silos)
10 | Limpieza
11 | Iluminacion.
12 | Rutas de evacuacion.
13 | Condiciones de silos.
Muro de contencion del tanque de Diesel
14 | Limpieza
15 | Pintura
16 | Estado de la estructura
Area de compresores
17 | Limpieza
18 | Proteccion
19 | Estado del area cercada
20 | Cumplimiento del mantenimiento preventivo
21 | Revisar que los aceites utilizados sean grado alimenticio
22 | Revisar que se realicen los analisis microbiologicos
Area de generadores electricos
23 | Limpieza
24 | Proteccion
25 | Estado del area cercada
Areas Internas
26 | Paredes
27 | Bases
28 | Pasos peatonales marcados
29 | Estructura de techo interior
30 | Pisos
31 | Curva sanitaria
32 | Puertas de acceso al edificio
33 | Estación de sanitación
34 | Columnas de edificio
35 | Vigas de edificio
36 | Cortinas de vinil
37 | Estructura de la selecionadora de color molino blanco
38 | Estructura de la selecionadora de color molino escaldado
39 | Estuctura del panel electrico de molino blanco
40 | Estuctura del panel electrico de molino de Precocido
41 | Drenajes interior de edificio
42 | Cortinas de bodega de subproducto
43 | Cortinas de bodega de producto terminado
44 | Extintores
45 | Alarmas contra incendios
46 | Rutas de evacuación señaladas
47 | Iluminación
48 | Revision del estudio de iluminacion de la planta
49 | Extracción de polvo
50 | Aires acondicionados
51 | Tomacorrientes
52 | Centro de carga eléctrico
53 | Puertas interiores del edificio
54 | Ventanas interiores del edificio
55 | Fugas de agua en interior
56 | Puertas de salida emergencia
Caldera
57 | Revision que los quimicos utilizados sean grado alimenticio
58 | Revision de cumplimiento de mantenimiento
59 | Condiciones de tuberia de vapor.
60 | Limpieza de area de caldera.
Area de taller de mantenimiento.
61 | Orden y limpieza
62 | Iluminacion.
63 | Extintor.
64 | Panel electrico.
65 | Ruta de evacuacion.
Planos
66 | Revision de planos de agua
67 | Revision de planos de vapor
68 | Revision de planos de aire comprimido
69 | Revision de transito de personal y producto
INSPECCIONADO POR